## Slide 1
7.ailes aizpildīšana “Limita atlikums taksācijas perioda sākumā”
EDS sistēmā, NAI operatoriem
Limita atlikums taksācijas perioda sākumā
Notekūdeņu apjoms taksācijas periodā
m3
pieļaujamo ĶSP koncentrāciju izplūdē
10-6
=
x
x
Piesārņojošā viela
Pēc attīrīšanas
mg/l, 24 stundās (vidēji)
ĶSP
125
Koncentrāciju limits atļaujā
Faktiskais apjoms
Limita atlikums taksācijas perioda sākumā
6
7
EDS sistēma
0.275
0.319
ĶSP TESTĒŠANAS REZULTĀTI
145 mg/L
NOTEKŪDEŅU UZSKAITES DATI
2200 m3
ATĻAUJĀ NORĀDĪTAIS LIMITS
125 mg/L
2200 x 125 x 10-6 = 0.275 t
2200 x 145 x 10-6 = 0.319 t
Aprēķiniem izmanto VVD kalkulatoru
Formula
Ja atļaujā nav norādīts limits, izmanto testēšanas rezultātus un 6. un 7. ailē norāda vienu un to pašu
Limita atlikumam taksācijas perioda sākumā (7.aile) izmanto atļaujā norādīto koncentrācijas limitu
Faktiskajam apjomam (6.aile) izmanto testēšanas rezultātus
Piemērs
DRN aprēķinos NAV izmantojams atļaujā norādītais limits tonnas/gadā, IR jāizmanto ceturkšņa aprēķināto faktisko limitu, atbilstoši formulai:

## Slide 2
7. ailes aizpildīšana “Limita atlikums taksācijas perioda sākumā”
EDS sistēmā, NAI operatoriem
Limita atlikums taksācijas perioda sākumā
Notekūdeņu apjoms taksācijas periodā
m3
pieļaujamo ĶSP koncentrāciju izplūdē
10-6
=
x
x
Piesārņojošā viela
Pēc attīrīšanas
mg/l, 24 stundās (vidēji)
ĶSP
125
Koncentrāciju limits atļaujā
Faktiskais apjoms
Limita atlikums taksācijas perioda sākumā
6
7
EDS sistēma
0.275
0.319
ĶSP TESTĒŠANAS REZULTĀTI
145 mg/L
NOTEKŪDEŅU UZSKAITES DATI
2200 m3
ATĻAUJĀ NORĀDĪTAIS LIMITS
125 mg/L
2200 x 125 x 10-6 = 0.275 t
2200 x 145 x 10-6 = 0.319 t
Aprēķiniem izmanto VVD kalkulatoru
Formula
Ja atļaujā nav norādīts limits, izmanto testēšanas rezultātus un 6. un 7. ailē norāda vienu un to pašu
Limita atlikumam taksācijas perioda sākumā (7.aile) izmanto atļaujā norādīto koncentrācijas limitu
Faktiskajam apjomam (6.aile) izmanto testēšanas rezultātus
Piemērs
DRN aprēķinos NAV izmantojams atļaujā norādītais limits tonnas/gadā, IR jāizmanto ceturkšņa aprēķināto faktisko limitu, atbilstoši formulai: