## Sheet1
Pielikums Nr.2
UGUNSDROŠĪBAS STĀVOKĻA PAŠNOVĒRTĒJUMS
| Datums: |  |  |  |  | Uzņēmums:
Novērtējumu veica:
| Piedalījās: |  |  |  |  | Objekts:
Adrese:
Piezīme: Ietvertie jautājumi izriet no normatīvajiem aktiem un dažādiem labās prakses piemēriem. Anketā nav pārskaitītas pilnībā visas normatīvo aktu prasības ugunsdrošībā. Uzņēmumam ir jāizvērtē, kuras prasības ir piemērojamas kā obligātas un, kuras ir brīvprātīgas, ņemot vērā uzņēmuma darba specifiku un apstākļus.
Nr. | Jautājums | Atbilde |  |  |  | Apraksts | Nepieciešamie pasākumi
|  | Jā | Nē | Daļēji | Neatt.
Instruktāžas, apmācības, dokumentācija
1 | Vai uzņēmumā ir ugunsdrošībā atbilstoši apmācīta persona?
2 | Vai uzņēmumā tiek veiktas regulāras darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā un tās tiek noteiktā kārtībā reģistrētas?
3 | Vai darbinieki ir instruēti par rīcību, ja pamana nezināma satura, potenciāli ugunsbīstamus utml. priekšmetus?
4 | Vai ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija un tā atbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī uzņēmuma specifikai?
5 | Vai ir rīcības plāns ārkārtas gadījumā?
6 | Vai teritorijā, ēkās ir evakuācijas plāni un tie ir redzami?
7 | Vai evakuācijas ejas un izejas ir atbilstoši apzīmētas un tās ir brīvas?
8 | Vai ir veikts aprēķins par nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu?
9 | Vai nepieciešamas ugunsdzēsības aparātu apjoms ir nodrošināts, izvietots un to vietas apzīmētas ar drošības zīmēm?
10 | Vai ir veiktas darbinieku praktiskās apmācības ugunsdzēsības aparātu lietošanā? Vai tās notiek regulāri?
11 | Vai pieejas ugunsdzēsības aparātiem ir brīvas?
12 | Vai uzņēmumā ir speciāli ugunsdzēsības aparāti, kas paredzēti tieši litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai?
Ugunsdzēsības ūdensapgāde
13 | Vai ir veikts aprēķins par nepieciešamo ugunsdzēsības ūdens apjomu saskaņā ar normatīviem aktiem?
14 | Vai nepieciešamais ūdens apjoms tiek nodrošināts?
15 | Cik ilgam ugunsgrēka dzēšanas laikam ūdens rezerve ir pietiekama?
16 | Ja uzņēmumā ir mākslīgā ūdenskrātuve - vai tiek kontrolēts ūdens līmenis un nepieciešamības gadījumā to papildina?
17 | Vai teritorijā / ēkās ir ugunsdzēsības hidranti / krāni un tie ir izvietoti tā, lai pārklātu teritoriju / ēkas?
18 | Ja hidrantiem / krāniem ūdens tiek nodrošināts no mākslīgās ūdenskrātuves ar sūkni - vai sūknim tiek veiktas apkopes?
19 | Ja tas ir elektriskais sūknis, vai ir plāns un aprīkojums, kā rīkoties, ja pārtūkst elektrības padeve?
20 | Vai pieejas ugunsdzēsības hidrantiem / krāniem ir brīvas?
21 | Vai ugunsdzēsības krānu skapji ir atbilstoši nokomplektēti (piemēram, tajos ir šļūtenes ar stobru)?
22 | Vai uzņēmumā ir nodrošinātas ugunsdzēsības šļūtenes?
23 | Vai uzņēmuma darbinieki ir apmācīti ugunsdzēsības šļūteņu un hidrantu / krānu lietošanā?
24 | Vai uzņēmumā ir sprinkleru / drenčeru sistēma?
25 | Vai ir nodrošināta atbilstoša piekļuve VUGD transportam pie kaudzēm, ēkām, kā arī ūdens ņemšanas vietām, t.sk. pietiekama platība, lai apgrieztos?
26 | Vai ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļi pie tām ir apzīmēti ar attiecīgām norādījuma zīmēm?
27 | Vai piebraukšanas ceļš ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām ir ar atbilstošas kvalitātes cieto segumu, lai pa to varētu braukt glābšanas tehnika?
28 | Vai ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietā ugunsdzēsības tehnikai ir iespējams ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā?
29 | Vai pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, ir izvietota ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēma?
Ugunsbīstamie darbi, smēķēšana
30 | Vai ir noteikti smēķēšanas noteikumi un ierīkotas atbilstošas smēķēšanas vietas?
31 | Vai ir speciālas aktivitātes un prasības attiecībā uz smēķēšanas ierobežojumiem piegāžu šoferiem, apakšuzņēmēju darbiniekiem, apmeklētājiem?
32 | Vai ir noteiktas prasības un tiek kontrolēta ugunsdrošības prasību ievērošana no apakšuzņēmēju darbiniekiem?
33 | Vai ir ugunsbīstamo darbu veikšanas instrukcija / procedūra?
34 | Vai ir ierīkota speciāla vieta ugunsbīstamiem darbiem?
35 | Vai ugunsbīstamiem darbiem tiek sagatavoti Norīkojumi? (parādīt piemērus)
36 | Vai pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas tiek veikta darba vietas uzraudzība 4 stundas?
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Signalizācija)
37 | Vai ēkas, kur tas ir nepieciešams ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (Signalizācija)?
38 | Kas veic Signalizācijas pārbaudes un apkopes?
39 | Vai ir pieraksti par veiktajām Signalizācijas pārbaudēm un apkopēm?
40 | Kas veic Signalizācija uzraudzību un reaģē nostrādes gadījumos?
41 | Vai Signalizācijas sistēma piemērota ēkas izmantošanas apstākļiem (piemēram, nav biežas viltus nostrādes dēļ putekļiem, vai putniem)?
42 | Vai uzņēmumā ir uzstādīta automātiskā aerosola vai pulvera, vai gāzes izsmidzināšanas sistēma?
Teritorija
43 | Vai teritorijā tiek veikta videonovērošana, t.sk. ar mērķi atklāt ugunsgrēku / gruzdēšanu?
44 | Kas veic videonovērošanas sistēmas uzraudzību un reaģē nepieciešamības gadījumos?
45 | Ja uzņēmuma apsardzi veic apsardzes uzņēmums, vai ir atrunāta (līgumā, objekta apsardzes instrukcijā u.c.) apsardzes darbinieku reaģēšanas kārtība dažādos ārkārtas gadījumos, t.sk. ugunsgrēka?
46 | Vai apsardzes darbiniekiem ir piekļuve teritorijai, ēkām un telpām, lai, nepieciešamības gadījumā, tās apsekotu?
47 | Vai ir veikti pasākumi, lai novērstu vai samazinātu iespējamību teritorijā iekļūt nepiederošām personām (piemēram, ir kvalitatīvs žogs (bez caurumiem), kustību sensori pa perimetru, videonovērošana)?
48 | Vai ir izvērtēti ugunsdrošības riski no blakus teritorijām un veikti atbilstoši pasākumi?
49 | Vai teritorijā ir nodrošināts un pieejams inerto materiālu (smilts, grants utml.) krājumi, kuru var izmantot dzēšanas darbos?
50 | Vai teritorijā ir paredzēta speciāla vieta, kur degšanas vai gruzdēšanas gadījumā ar frontālo iekrāvēju pārvietot, gruzdošo materiālu?
51 | Vai iekrāvēja operatori par to ir apmācīti?
Mobilā tehnika
52 | Vai ir speciāla stāvvieta mobilajai tehnikai, drošā attālumā no degtspējīgiem materiāliem?
53 | Vai ir mobilās tehnikas tīrīšanas procedūra un rutīna (cik bieži, ko un kā)? It īpaši, attiecībā uz putekļu notīrīšanas no karstajām virsmām.
54 | Vai degvielas pildīšana mobilajā tehnikā notiek drošā veidā?
55 | Ja uzņēmuma teritorijā ir sava degvielas uzpildes stacija (DUS), vai tā tiek pārbaudīta un ir aprīkota atbilstoši normatīvo aktu prasībām?
56 | Vai atkritumu uzglabāšanas vietās ir segums, kas berzē ar frontālā iekrāvēja kausu var radīt dzirksteles (piemēram, betons ar metāla stiegrojumu / skaidām)?
57 | Ja ir, vai iekrāvēja kauss vai dakšas ir aprīkotas, lai neradītu dzirksteles?
58 | Vai frontālam iekrāvējam ir uzstādīta automātiskā ugunsdzēšanas sistēma?
Darba aprīkojums, ēkas
59 | Vai ir darba aprīkojuma tīrīšanas procedūra un rutīna (cik bieži, ko un kā)?
60 | Vai tiek veiktas pārbaudes darba aprīkojuma kustībā esošām un rotējošām daļām, kur ir berze vai iespēja uzkarst (gultņi, lentas)?
61 | Vai atkritumu transportēšana, škirošanas, apstrādes iekārtas ir aprīkotas ar mehānismiem, kas identificē neatbilstošus / bīstamus priekšmetus?
62 | Vai tiek veikta elektroaprīkojuma un instalāciju regulāras pārbaudes un apkopes, t.sk. elektromērījumi, kur nepieciešams?
63 | Vai elektroaprīkojums tiek uzturēts kārtībā: vadības skapji un sadalnes (lai tajos nekrātos putekļi), kontakti, vadu izolācija labā stāvoklī
64 | Vai periodiski tiek tīrītas ēku konstrukcijas, kur uzkrājas putekļi?
65 | Vai periodiski tiek veikta apkope un tīrīta ventilācijas sistēma (ja tāda ir)?
66 | Vai kādai ēkai ir dūmu izvades vārsti (lūkas)?
67 | Vai dūmu izvades vārstiem (lūkām) tiek veiktas pārbaudes un apkopes?
68 | Vai kaut kur uzņēmumā ir vai var rasties sprādzienbīstama vide?
69 | Ja jā, vai ir veikti pasākumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām?
70 | Vai ēkās ir ugunsdrošas sienas (kur nepieciešams)?
Materiāla pieņemšana, apstrāde, uzglabāšana
71 | Vai uzņēmumā ir noteikta kārtība un darbības, lai kontrolētu atvestā materiāla atbilstību un kvalitāti?
72 | Vai uzņēmuma iekšējos dokumentos ir noteiktas kaudžu maksimālās dimensijas, attālumi starp kaudzēm, attālums no ēkām, ķīpu kraušanas principi u.c.?
73 | Vai, nosakot kaudžu izmērus un apjomu, tiek izvērtēts iespējamā ugunsgrēka dzēšanai pieejamā ūdens apjoms?
74 | Uzņēmumā ir noteikta kārtība, attiecībā uz dažāda veida materiālu pieņemšanu - kur, kāds materiāls tiek izkrauts, kur tiek pārvietots, apstrādāts, cik daudz drīkst pieņemšanas zonā uzkrāt utml.?
75 | Uzņēmumā ir noteikta kārtība, attiecībā uz dažāda veida materiālu glabāšanu: kur, kāds materiāls, kādā apjomā, tiek novietots, cik ilgi drīkst uzglabāt?
76 | Vai materiālu krājumi tiek organizēti tā, lai ilgāk stāvējušais materiāls tiktu izvākts pirmais?
77 | Vai ir izvērtēti pašaizdegšanās iespējamības riski un noteikti preventīvie pasākumi?
78 | Vai uzņēmumā ir uzstādītas termokameras, lai kontrolētu materiāla temperatūru?
79 | Vai uzņēmums kaut kādā veidā uzrauga un kontrolē materiālu kaudžu temperatūru?