## kalkulators
HLORĪDI, mg/L | SULFĀTI, mg/L | Sausne, g/L * | Fe kop., mg/L | Mn, mg/L ** | N/NH4, mg/L *** | Cietība****, mekv/L | Permanganāta indekss/organiskā oglekļa saturs, mg/L | H2S+HS (ūdeņraža sulfīdi), mg/L | Br, mg/L | ūdens temperatūra, °C | Pazemes ūdeņu veids | Kvalitāte | Vai tiek realizēts tālāk? | DRN likme
[11 empty] | Saldūdens | Vidēja | Jā | 1.11
[11 empty] | Saldūdens | Vidēja | Jā | 1.11
[11 empty] | Saldūdens | Vidēja | Jā | 1.11
* | sausnes saturs formulā jānorāda g/L, pievērst uzmanību mērvienībām
** | Mn vērtība formulā jānorāda mg/l, testēšanas pārskatos vērtība pārsvarā norādīta µg/l. Pievērst uzmanību mērvienībām.
| µg/l | mg/L | <- mērvienību pārveidošana
0
*** | formulā nepieciešams ievadīt N/NH4 (amonija slāpekli), bet MK noteikumu robežvērtības un laboratorijas visbiežāk nosaka NH4 (amonija joni). Jāpiemēro koeficients: N/NH4->NH4/1.288 vai N/NH4->NH4*0.776
| NH4 | N/NH4 | <- amoniju jonu pārrēķins uz amonija slāpekli
0
**** | Ja laboratorija nav aprēķinājusi cietību, bet ir zināms kalcijs un magnijs, šeit pieejams aprēķins cietībai
| Ca, mg/L | Mg, mg/L | Cietība, mgCaCO3/L | Cietība, mmol/L | Cietība, mg-ekv/L | <- cietības aprēķins
|  |  | 0 | 0 | 0

## klasifikācijas kritēriji
Pazemes ūdeņu veids atbilstoši mineralizācijas pakāpei un jonu sastāvam
Pazemes ūdeņu veids | Hlorīdi | Sulfāti | Sausne | Jā
Saldūdens | <250 mg/l | <250 mg/l | <1 g/l | Nē
Sulfātu saldūdens | <250 mg/l | >250 mg/l | <1 g/l
hlorīdu saldūdens | >250 mg/l | <250 mg/l | <1 g/l
Sulfātu iesāļūdens | SO42- (ekv.) > Cl- (ekv.) |  | 1-3 g/l
Hlorīdu iesāļūdens | SO42- (ekv.) < Cl- (ekv.) |  | 1-3 g/l
sāļūdens |  |  | 3-35 g/l
sālsūdens |  |  | > 35 g/l
Pazemes ūdeņu paveids atbilstoši to specifiskajām īpašībām
Pazemes ūdeņu paveids | Specifiskās īpašības
Mīksts saldūdens | cietība < 4 mekv/L
Saldūdens bez dzelzs | Fe kop. > 0,2 mg/L
Saldūdens ar paaugstinātu mangāna saturu | Mn > 0,05 mg/L
Saldūdens ar paaugstinātu amonija saturu | N/NH4 >0,39 mg/L
Saldūdens ar paaugstinātu organisko vielu saturu | permanganāta indekss > 5 mg O2/L vai organiskā oglekļa saturs > 5 mg/L
Sulfātu iesāļūdens ar augstu sulfīdu saturu | H2S+HS- > 10 mg/L
Sāļūdens ar paaugstinātu bromīdu saturu | Br- > 25 mg/L
Sālsūdens ar augstu bromīdu saturu | BR- > 250 mg/L
Sālsūdens, karsts | temp. > 37 Celsius

## Normatīvie akti
Lūdzu, ņemt vērā, ka kalkulators paredzēts izplatītākajiem gadījumiem un var neattiekties uz visām situācijām, īpaši rūpīgi izvērtēt pazemes ūdeņu atbilstību vidējas vērtības pazemes ūdeņiem (atbilstoši MK noteikumu Nr. 404 3. pielikumam vidējas vērtības pazemes ūdens - visi pazemes ūdeņu veidi, kas nav minēti, kā augstas un zemas kvalitātes).
Lai noteiktu pazemes ūdeņu DRN likmi, pazemes ūdeņu testēšanas pārskata rezultātus salīdzina ar 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 8. pielikumu, nosakot pazemes ūdeņu veidu.
2007. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3. pielikumu noteic, vai iepriekš noteiktais pazemes ūdeņu veids atbilst augstas, vidējas vai zemas vērtības pazemes ūdenim.
Noslēgumā, Dabas resursu nodokļa likuma 2. pielikums noteic nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi.