


OPERATORIEM, KURI VEIC DARBĪBAS AR ZOBĀRSTNIECĪBAS RENTGENIEKĀRTĀM
(ieskaitot koniskā staru kūļa datortomogrāfu)
  
	Nr.
	FAKTU KONSTATĀCIJA
	
	PAPILDINFORMĀCIJA

	1.
	Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē/reģistrācijas apliecībā norādītajam
	|_|  jā|_|  nē
	

	Telpas

	2.
	Veicamās darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Darbu vadītājs

	3.
	Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem
	[bookmark: Check2]|_|  jā
|_|  nē
	

	4.
	Darbu vadītājam ir spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts
	|_|  jā
|_|  nē
	

	5.
	Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā
	|_|  jā
|_|  nē

	

	6.
	Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Darbinieki

	7.
	Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem
	|_|  jā
|_|  nē
	

	8.
	Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā
	|_|  jā
|_|  nē
	

	9.
	Darbiniekiem ir spēkā esoši ārstniecības personu sertifikāti
	|_|  jā
|_|  nē
	

	10.
	Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	11.
	Darbinieku individuālo dozimetru maiņa tiek veikta atbilstoši kategorijai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	12.
	Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem 
	|_|  jā
|_|  nē
	

	13.
	Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta
	|_|  jā
|_|  nē

	

	14.
	Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Individuālie aizsarglīdzekļi

	15.
	Individuālie aizsarglīdzekļi tiek izmantoti pacientu aizsardzībai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	16.
	Individuālie aizsarglīdzekļi ir testēti
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Iekārtu pārbaudes

	17.
	Iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	18.
	Iekārtu elektrodrošības pārbaudes ir veiktas

	|_|  jā
|_|  nē
	

	19.
	Darba vietas monitorings ir veikts

	|_|  jā
|_|  nē
	

	Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma

	20.
	Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Instrukcija

	21.
	Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai
	|_|  jā
|_|  nē
	

	22.
	Instruktāžas radiācijas drošībā tiek veiktas darbiniekiem ne retāk kā vienu reizi gadā
	|_|  jā
|_|  nē
	

	Pacienta saņemto dozu uzskaite

	23.
	Pacientu saņemto dozu uzskaite tiek veikta

	|_|  jā
|_|  nē
	

	24.
	Tiek reģistrēti izmeklējuma parametri, lai varētu aprēķināt pacienta saņemto dozu
	|_|  jā
|_|  nē
	

	25., 26., 27. jautājumi attiecībā uz koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtām

	25.
	Tiek veikta pacientu saņemto dozu analīze 

	|_|  jā
|_|  nē
	

	26.
	Tiek veikta nosūtījumu izvērtēšana 

	|_|  jā
|_|  nē
	

	27.
	Ir izstrādātas indikācijas, pie kurām tiek veikts nosūtījums
	|_|  jā|_|  nē
	

	Citas prasības

	28.
	Nodrošināta telpu fiziskā aizsardzība

	|_|  jā
|_|  nē
	

	29.
	Iesniegts operatora ikgadējais pārskats  par iepriekšējo gadu
	|_|  jā
|_|  nē
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