# OPERATORIEM, KURI VEIC DARBĪBAS AR RADIOAKTĪVAJĀM VIELĀM DIAGNOSTISKAJĀ KODOLMEDICĪNĀ

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
| 2. | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
| 3. | Telpas iedalītas pārraudzības un kontroles zonās | jā nē |  |
| 4. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
| 5. | Piekļuve pārraudzības un kontroles zonu telpām ir ierobežota | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 6. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 7. | Darbu vadītāja kvalifikācija un izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 8. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 9. | Darbu vadītājam pieredze atbilst prasībām | jā nē |  |
| 10. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 11. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 12. | Izvērtējums darbinieku iedalīšanai B kategorijā ir veikts | jā nē |  |
| 13. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 14. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 15. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 16. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 17. | Darbiniekiem tiek izmantoti ķermeņa dozimetri | jā nē |  |
| 18. | Darbiniekiem tiek izmantoti aproces un/vai gredzena dozimetri | jā nē |  |
| 19. | Darbiniekiem tiek izmantoti acs dozimetri | jā nē |  |
| 20. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 21. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 22. | Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
| 23. | Darbinieku saņemtā doza pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| Iekārtu pārbaudes |  |  |  |
| 24. | Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 2.tabulai) | jā nē |  |
| 25. | Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.4821 3.pielikuma 3.tabulai) | jā nē |  |
| 26. | Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmai un ražotāja rekomendācijām) | jā nē |  |
| 27. | Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu elektrodrošības pārbaudes ir veiktas | jā nē |  |
| 28. | Diagnostisko informāciju nodrošinošo iekārtu tehniskās apkopes ir veiktas | jā nē |  |
| 29. | Darba vietas monitorings ir veikts | jā nē |  |
| 30. | Tiek veiktas regulāras virsmu radioaktīvās nosmērētības pārbaudes | jā nē |  |
| 31. | Izotopu devu kalibratora kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
| 32. | Operatora rīcībā ir radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
| 33. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
| Individuālie aizsarglīdzekļi |  |  |  |
| 34. | Darbā tiek izmantoti individuālie aizsarglīdzekļi | jā nē |  |
| 35. | Individuālie aizsarglīdzekļi ir testēti | jā nē |  |
| Radioaktīvie atkritumi |  |  |  |
| 36. | Radioaktīvo atkritumu uzskaite tiek veikta (daudzums, agregātstāvoklis, aktivitāte, radionuklīds, glabāšanas vieta) | jā nē |  |
| 37. | Nodrošināts ekranējums radioaktīvajiem atkritumiem un to tvertnes marķētas ar radiācijas brīdinājuma zīmēm | jā nē |  |
| Radiofarmaceitiskie preparāti |  |  |  |
| 38. | Radiofarmaceitisko preparātu saņemšana tiek veikta droši | jā nē |  |
| 39. | Izlietotie ģeneratori tiek nosūtīti atpakaļ ražotājam | jā nē |  |
| Izmeklējuma veikšana |  |  |  |
| 40. | Pacientu identificēšana tiek veikta | jā nē |  |
| 41. | Pacientiem izmeklējumi tiek veikti ar ārstu (ģimenes ārstu vai speciālistu) nosūtījumiem | jā nē |  |
| 42. | Radiologs diagnosts veic nosūtījumu izvērtēšanu pirms izmeklējuma | jā nē |  |
| 43. | Tiek veikta pacientu informēšana par uzturēšanās noteikumiem līdz izmeklējuma beigām | jā nē |  |
| 44. | Pacienti pēc radiofarmaceitisko preparātu injicēšanas tiek izvietoti īpaši aprīkotās telpās | jā nē |  |
| 45. | Ievadītās aktivitātes mērīšana un protokolēšana tiek veikta tieši pirms manipulācijas | jā nē |  |
| 46. | Procedūras pacientam ievadāmās radiofarmaceitiskā preparāta aktivitātes izvēlē ir izstrādātas | jā nē |  |
| 47. | Pacientu iztaujāšana par grūtniecību vai bērna barošanu ar krūti tiek veikta (attiecībā uz sievietēm reproduktīvā vecumā) | jā nē |  |
| 48. | Pacienta pavadošās personas tiek nodrošinātas ar informāciju par radiācijas iespējamo kaitīgo ietekmi | jā nē |  |
| 49. | Pacientam pēc izmeklējuma veikšanas tiek izsniegta rakstiska instrukcija par pasākumiem apkārtējo cilvēku aizsardzībai pret jonizējošo starojumu | jā nē |  |
| 50. | Pacientam tiek izsniegta rakstiska izziņa, ka veikts kodolmedicīnas izmeklējums gadījumos, kad tas nepieciešams | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 51. | Radioaktīvo vielu pārvietošana kontroles zonā tiek veikta droši | jā nē |  |
| 52. | Radiofarmaceitisko preparātu fasēšana tiek veikta droši | jā nē |  |
| 53. | Radiofarmaceitiskā preparāta injicēšana tiek veikta droši | jā nē |  |
| 54. | Darbs ar kontrolavotiem tiek veikts droši (ieskaitot to glabāšanu) | jā nē |  |
| 55. | Virsmas ir viegli dezaktivējamas (ieskaitot bojājumu neesamība uz virsmām) | jā nē |  |
| 56. | Veikti pasākumi attiecībā uz telpu uzkopšanā iesaistīto darbinieku radiācijas aizsardzību | jā nē |  |
| 57. | Atsevišķi tīrīšanas līdzekļi telpu uzkopšanai ir pieejami | jā nē |  |
| 58. | Dezaktivācijas iespējas darbiniekiem ir nodrošinātas | jā nē |  |
| 59. | Ir pieejams dezaktivācijas (avārijas) komplekts | jā nē |  |
| 60. | Darbiniekiem regulāri tiek veiktas apmācības radiācijas avāriju vai incidentu situācijām | jā nē |  |
| Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumi |  |  |  |
| 61. | Iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas un analizēšanas sistēma ir izveidota | jā nē |  |
| 62. | Izstrādāti un tiek izmantoti kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai | jā nē |  |
| 63. | Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšana un analīze tiek veikta | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 64. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | jā nē |  |
| Instrukcija |  |  |  |
| 65. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 66. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk reizi gadā | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 67. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā ir izstrādāts un aktuāls | jā nē |  |
| 68. | Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir veikta | jā nē |  |
| 69. | Telpu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta | jā nē |  |
| 70. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |