operatoriem, kuri veic darbības ar rentgeniekārtām bagāžas un kravu kontrolē vai rūpniecībā

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē/reģistrācijas apliecībā norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
| 2. | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
| 3. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 4. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 5. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 6. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā ir veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 7. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 8. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilst prasībām | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 9. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 10. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
| 11. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 12. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 13. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 14. | Darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 15. | Darbinieku dozimetrijai tiek izmantoti individuālie dozimetri | jā nē |  |
| 16. | Darbinieku dozimetrijai tiek izmantota grupu dozimetrija | jā nē |  |
| 17. | Darbinieku dozimetrijai tiek izmantots darbavietas monitorings | jā nē |  |
| 18. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 19. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 20. | Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
| 21. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laika nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| Iekārtu pārbaudes |  |  |  |
| 22. | Darba vietas monitorings ir veikts | jā nē |  |
| 23. | Iekārtas tehniskā apkope ir veikta | jā nē |  |
| 24. | Gaismas signāls / indikators, kad rentgenstarojums ir ieslēgts | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 25. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | jā nē |  |
| Instrukcija |  |  |  |
| 26. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 28. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
| 29. | Operatora rīcībā ir (un tiek lietotas) radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
| 30. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta atbilstoši starojuma veidam | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 31. | Telpu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta | jā nē |  |
| 32. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |

Nav obligāti nepieciešams