OPERATORIEM, KURI VEIC DARBĪBAS AR SLĒGTAJIEM RADIOAKTĪVAJIEM AVOTIEM

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē/reģistrācijas apliecībā norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
| 2. | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
| 3. | Teritorija/ēkas/telpas iedalītas pārraudzības un kontroles zonās | jā nē |  |
| 4. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
| 5. | Piekļuve pārraudzības un kontroles zonas telpām ir ierobežota | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 6. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 7. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 8. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 9. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 10. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilst prasībām | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 11. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 12. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
| 13. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 14. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 15. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 16. | Darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 17. | Darbinieku dozimetrijai tiek izmantoti individuālie dozimetri | jā nē |  |
| 18. | Darbinieku dozimetrija tiek veikta izmantojot grupu dozimetriju | jā nē |  |
| 19. | Darbinieku dozimetrija tiek veikta izmantojot darba vietas monitoringa rezultātus | jā nē |  |
| 20. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 21. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 22. | Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
| 23. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laika nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| Jonizējošo starojumu avotu pārbaudes |  |  |  |
| 24. | Slēgto avotu tehniskā pārbaude ir veikta (t.sk. elektrodrošības pārbaude, avota hermētiskuma pārbaude, konstrukciju pārbaude, ja nepieciešams) | jā nē |  |
| 25. | Darba vietas monitorings ir veikts | jā nē |  |
| 26. | Tehniskās apkopes iekārtām, kas satur slēgtus radioaktīvos avotus, ir veiktas | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 27. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | jā nē |  |
| Radiācijas drošības instruktāža |  |  |  |
| 28. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 29. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
| 30. | Operatora rīcībā ir un tiek lietotas radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
| 31. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 32. | Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir veikta (ja nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem) | jā nē |  |
| 33. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā izstrādāts un ir aktuāls | jā nē |  |
| 34. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā saskaņots ar VVD RDC un ar vietējo pašvaldību | jā nē |  |
| 35. | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | jā nē |  |
| 36. | Telpu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta | jā nē |  |
| 37. | Fiziskās aizsardzības pasākumu plāns saskaņots ar Valsts drošības dienestu, ja nepieciešams | jā nē |  |
| 38. | Jonizējošā starojuma avotus pēc to ekspluatācijas beigām plānots nodot atpakaļ ražotājam | jā nē |  |
| 39. | Jonizējošā starojuma avotus pēc to ekspluatācijas beigām plānots nodot atkritumu glabātavā „Radons” | jā nē |  |
| 40. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |