OPERATORIEM, KURI VEIC MĒRĪJUMUS, TEHNISKĀS APKOPES VAI JONIZĒJOŠĀ STAROJUMA AVOTU TIRDZNIECĪBU

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē/reģistrācijas apliecībā norādītajam | jā nē |  |
| Akreditācija |  |  |  |
| 2. | Operators saņēmis akreditācijas apliecību kādām no licencē norādītājām darbībām | jā nē |  |
| 3. | Pārbaudes laikā uzrādītas akreditēto darbību procedūras un metodikas | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 4. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 5. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 6. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 7. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 8. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilst prasībām | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 9. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 10. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
| 11. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 12. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 13. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 14. | Darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 15. | Darbinieku dozimetrijai tiek izmantoti individuālie dozimetri | jā nē |  |
| 16. | Darbinieku dozimetrija tiek veikta izmantojot grupu dozimetriju | jā nē |  |
| 17. | Darbinieku dozimetrija tiek veikta izmantojot darba vietas monitoringa rezultātus | jā nē |  |
| 18. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 19. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 20. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas tiek regulāri aizpildītas | jā nē |  |
| 21. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laika nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| 22. | Darbiniekiem veikta apmācība no jonizējošā starojuma avotu ražotāja pārstāvjiem | jā nē |  |
| Individuālie aizsarglīdzekļi |  |  |  |
| 23. | Darbā tiek izmantoti individuālie aizsarglīdzekļi | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
| 24. | Operatora rīcībā ir un tiek lietotas radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
| 25. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
| 26. | Veicot darbības citu operatoru kontroles zonās, tiek izmantotas šo operatoru rīcībā esošas kalibrētas radiācijas mēriekārtas u.c. ierīces | jā nē |  |
| Tehniskās apkopes iekārtām |  |  |  |
| 27. | Tiek veikta tehniskā apkope nemedicīnas jomas jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 28. | Tiek veikta tehniskā apkope medicīnas jomas jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 29. | Tiek veikta tehniskā apkope medicīnisko attēlu apskates monitoriem | jā nē |  |
| 30. | Tiek veikta tehniskā apkope medicīnas radioloģijas iekārtu pastiprinātājekrāniem un kasetēm | jā nē |  |
| 31. | Izstrādātas procedūras medicīnas jomas jonizējošā starojuma avotu tehniskās apkopes veikšanai | jā nē |  |
| MK 482 3.pielikuma 3.tabula |  |  |  |
| 32. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu diagnostiskās radiogrāfijas ierīcēm | jā nē |  |
| 33. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu rentgenoskopijas iekārtām | jā nē |  |
| 34. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu digitālās radiogrāfijas iekārtām (arī fosforplašu sistēmām un digitāliem skeneriem) | jā nē |  |
| 35. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu datortomogrāfijas iekārtām | jā nē |  |
| 36. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu mamogrāfijas iekārtām | jā nē |  |
| 37. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu pastiprinātājekrāniem un kasetēm | jā nē |  |
| 38. | Tiek veiktas medicīnas radioloģisko ierīču tehnisko parametru atbilstības pārbaudes saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu medicīnisko attēlu apskates monitoriem | jā nē |  |
| 39. | Izstrādātas procedūras medicīnas radioloģijas iekārtu tehnisko parametru atbilstības pārbaudēm saskaņā ar MK 482 3.pielikuma 3.tabulu visiem ierīču veidiem, kuri tiek pārbaudīti | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 40. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | jā nē |  |
| Instrukcija |  |  |  |
| 41. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 42. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 43. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |
| 44. | Regulāri (reizi ceturksnī) tiek sniegtas atskaites par radioloģiskajām ierīcēm veiktajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm | jā nē |  |

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.482)