2.1.pielikums

Tehniskā specifikācija 
Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
	Nr.p.k.
	Iekārtas kalibrēšanas laiks
	Iekārtas nosaukums
	Specifikācija
	Vienas vienības cena Ls bez PVN
	Summa Ls bez PVN

	
	
	
	Tips
	Kalibrējamie lielumi
	
	

	1.
	Marts
	Autoklāvs 
A-3
	Systec DX-200
	1 punkts 2 temperatūras:

+1150C, +1210C
	
	

	2.
	Marts
	Kalibrēšanas atsvars 
ATSV-1
	200 g
	1 gab.
	
	

	3.
	Aprīlis
	Analītiskie svari 
SV-2
	Scaltec SPO 51
	1 gab.
	
	

	4.
	Aprīlis
	Analītiskie svari 
SV-3
	Boeco BPB 31
	1 gab.
	
	

	5.
	Aprīlis
	Centrifūga 
C-1
	Microcentaur

ME 2000
	1 gab.
	
	

	6.
	Aprīlis
	Centrifūga 
C-4
	Rotina 38R
	1 gab.
	
	

	7.
	Aprīlis
	Centrifūga 
C-5
	Megafuge 11R
	1 gab.
	
	

	8.
	Marts
	Mikrodozators MD-2
	Finnpipette

2-20 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:
2 µl, 10 µl, 20 µl
	
	

	9.
	Marts
	Mikrodozators MD-3
	Finnpipette

2-20 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

10 µl, 12 µl
	
	

	10.
	Marts
	Mikrodozators MD-5
	Finnpipette

20-200 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

50 µl, 100 µl
	
	

	11.
	Aprīlis
	Mikrodozators MD-7
	Finnpipette

50-300 µl
	8 kanāli 1 tilpums:

100 µl
	
	

	12.
	Marts
	Mikrodozators MD-8
	Finnpipette  200-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

200 µl, 500 µl, 

1000 µl
	
	

	13.
	Marts
	Mikrodozators MD-12
	Finnpipette

1-5 ml
	1 kanāls 2 tilpumi:

1 ml, 5 ml
	
	

	14.
	Marts
	Mikrodozators, steperis 
MD-13
	Finnpipette

10-5000 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

20 µl, 200 µl 
	
	

	15.
	Marts
	Mikrodozators MD-15
	Finnpipette

5-50 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

5 µl, 25 µl, 50 µl
	
	

	16.
	Marts
	Mikrodozators MD-16
	Finnpipette

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

100 µl, 500 µl, 

1000 µl
	
	

	17.
	Marts
	Mikrodozators MD-17
	Finnpipette

1-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

1 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	18.
	Marts
	Mikrodozators MD-18
	Finnpipette

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

100 µl, 500 µl, 
1000 µl
	
	

	19.
	Marts
	Mikrodozators MD-19
	Finnpipette

5-50 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

5 µl, 25 µl, 50 µl
	
	

	20.
	Marts
	Mikrodozators MD-20
	Finnpipette

0,5-5 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

0,5 µl, 3 µl, 5 µl
	
	

	21.
	Marts
	Mikrodozators MD-21
	Finnpipette

1-10 ml
	1 kanāls 1 tilpums:

10 ml
	
	

	22.
	Marts
	Mikrodozators MD-22
	Eppendorf

0,5-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

1 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	23.
	Marts
	Mikrodozators MD-23
	Eppendorf

10-100 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

10 µl, 50 µl, 
100 µl
	
	

	24.
	Marts
	Mikrodozators MD-24
	Eppendorf

0,1-2,5 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

0,1 µl, 1 µl, 2,5 µl
	
	

	25.
	Marts
	Mikrodozators MD-25
	Eppendorf

20-200 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

20 µl, 30 µl, 50 µl
	
	

	26.
	Marts
	Mikrodozators MD-26
	Eppendorf

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

100 µl, 500 µl, 
1000 µl
	
	

	27.
	Marts
	Mikrodozators MD-27
	Eppendorf

10-100 µl
	1 kanāls 1 tilpums:

100 µl
	
	

	28.
	Marts
	Mikrodozators MD-28
	Eppendorf

0,5-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

0,5 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	29.
	Augusts
	Mikrodozators,  elektroniskaisMD-30
	Finnpipette

1-10 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

1 µl, 10 µl
	
	

	30.
	Augusts
	Mikrodozators, elektroniskais MD-31
	Finnpipette

30-300 µl
	8 kanāli 1 tilpums:

100 µl
	
	

	31.
	Augusts
	Mikrodozators MD-32
	Finnpipette F2

1-10 µl
	8 kanāli 2 tilpumi:

5 µl, 10 µl
	
	

	32.
	Augusts
	Mikrodozators MD-33 
	Finnpipette F2

1-10 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

1 µl, 10 µl
	
	

	33.
	Augusts
	Mikrodozators MD-34
	Finnpipette F2

20-200 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

20 µl, 80 µl
	
	

	34.
	Augusts
	Mikrodozators MD-35
	Finnpipette F2

20-200 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

20 µl, 200 µl
	
	

	35.
	Augusts
	Mikrodozators MD-36
	Finnpipette F2

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

100 µl, 500 µl, 
1000 µl
	
	

	36.
	Augusts
	Mikrodozators MD-37
	Finnpipette F2

100-1000 µl
	1 kanāls 2 tilpumi:

500 µl, 1000 µl
	
	

	37.
	Augusts
	Mikrodozators MD-38
	Finnpipette F2

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

100 µl, 500 µl, 
1000 µl
	
	

	
	Summa Ls bez PVN
	

	
	PVN 21%
	

	
	KOPĀ
	


Akreditētās kalibrēšanas laboratorijas izdotiem kalibrēšanas sertifikātiem ir jābūt ar atbilstoša akreditācijas biroja logo!!! Ja kalibrēšanas laboratorija ir akreditēta, bet akreditācijas biroja logo uz kalibrēšanas sertifikāta nav, tad kalibrēšanas laboratorijai ir jāsniedz papildus liecība par tās kompetenci kalibrēšanas sertifikāta izsniegšanas laikā!!!

