2.2.pielikums

Tehniskā specifikācija 
Laboratorijas iekārtu verificēšana un kalibrēšana Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
	Nr.p.k.
	Iekārtas kalibrēšanas laiks
	Iekārtas nosaukums
	Specifikācija
	Vienas vienības cena Ls bez PVN
	Summa Ls bez PVN

	
	
	
	Tips
	Kalibrējamie lielumi
	
	

	KALIBRĒŠANA

	1.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

VI-1 mg

(0,001-120 g)
	0,001-120 g
	
	

	2.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	SARTORIUS

BJ 150 S

(0,001-150 g)
	0,001-150 g
	
	

	3.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	KERN
EG 220-3NM
(0,001-220 g)
	0,001-220 g
	
	

	4.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta, (0-40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	5.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta, (0-40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	6.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta, (0-40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	7.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta, (0-40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	8.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta,

(-10 – +50*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	9.
	Novembris
	Termometrs
	Spirta,

(-20 – +70*C), iedaļa 1,0
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	10.
	Novembris
	Kontroles termometrs
	Dzīvsudraba,
ТЛ-4, (0-50*C),

iedaļa 0,1
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	11.
	Novembris
	Minimālais termometrs
	Spirta,

(-50 – +40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	12.
	Novembris
	Minimālais termometrs
	Spirta,

(-60 – +30*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	13.
	Novembris
	Minimālais termometrs
	Spirta,

(-40 – +40*C), iedaļa 0,5
	+5; +15; +20; +30*C
	
	

	14.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

ТП-7, (20-150*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	15.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

ТП-7, (20-150*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	16.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

ТП-7, (20-150*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	17.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

ТП-25, (20-220*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	18.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

СП-83, (20-220*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	19.
	Novembris
	Maksimālie termometrs
	Dzīvsudraba,

СП-83, (20-220*C),

iedaļa 1,0
	+103; +130*C
	
	

	VERIFICĒŠANA

	20.
	Februāris

	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	21.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	22.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-3000

(1-3000 g)
	
	
	

	
	Summa Ls bez PVN
	

	
	PVN 21%
	

	
	KOPĀ
	


