





2.Pielikums 

Tehniskā specifikācija un cenas 

	Nr.p.k.
	Iekārtas kalibrēšanas laiks
	Iekārtas nosaukums
	Specifikācija
	Vienas vienības cena Ls bez PVN
	Summa Ls bez PVN

	
	
	
	Tips
	Kalibrējamie lielumi
	
	

	Laboratorijas iekārtu verificēšana un kalibrēšana Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

	KALIBRĒŠANA

	1.
	Februāris
	Autoklāvs
	Tuttnauer

3870 E
	1 punkts 2 temperatūras:

+1150C, +1210C
	
	

	2.
	Februāris
	References termometrs
	šķidruma

00C – +1000C, iedaļas vērtība 0,50C
	6 punkti: +250C, +260C, +270C, +300C, +370C, +650C
	
	

	3.
	Februāris
	References termometrs
	ТП-22 dzīvsudraba

–300C – +300C,

iedaļas vērtība 0,50C
	6 punkti:

–200C, +40C, +50C, +150C, +180C, +210C
	
	

	4.
	Februāris
	Kalibrēšanas atsvari
	0,01g
	1 gab.
	
	

	
	
	
	20g
	1 gab.
	
	

	
	
	
	50g
	1 gab.
	
	

	5.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

2-20 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 2 µl, 10 µl, 12 µl
	
	

	6.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

5-40 µl
	1 kanāls 1 tilpums: 20 µl
	
	

	7.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

20-200 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 50 µl, 100 µl, 
200 µl
	
	

	8.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette  200-1000 µl
	1 kanāls 2 tilpumi: 500 µl, 1000 µl
	
	

	9.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

1-5 ml
	1 kanāls 2 tilpumi: 1 ml, 5 ml
	
	

	10.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

10-5000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 10 µl, 200 µl, 

5000 µl
	
	

	11.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

0,5-5 ml
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 ml, 1,5 ml, 

5 ml
	
	

	12.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

1-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi:

1 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	13.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 100 µl, 500 µl, 1000 µl
	
	

	14.
	Februāris
	Mikrodozators
	Finnpipette

5-50 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 5 µl, 25 µl, 50 µl
	
	

	15.
	Februāris
	Mikrodozators
	Eppendorf

0,5-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	16.
	Februāris
	Mikrodozators
	Eppendorf

10-100 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 10 µl, 50 µl, 

100 µl
	
	

	17.
	Februāris
	Mikrodozators
	Eppendorf

0,1-2,5 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 µl, 1 µl, 2,5 µl
	
	

	18.
	Marts
	Analītiskie svari
	Scaltec SPO 51
	1 gab.
	
	

	
	
	
	Boeco BPB 31
	1 gab.
	
	

	19.
	Marts
	Centrifūgas
	Microcentaur

ME 2000
	1 gab.
	
	

	
	
	
	Rotina 38R
	1 gab.
	
	

	
	
	
	Megafuge 11R
	1 gab.
	
	

	20.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette  200-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 200 µl, 450 µl, 1000 µl
	
	

	21.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette

5-50 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 5 µl, 24 µl, 50 µl
	
	

	22.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette

0,5-5 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 µl, 2 µl, 5 µl
	
	

	23.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette

1-10 ml
	1 kanāls 1 tilpums: 10 ml
	
	

	24.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette

0,5-5 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 µl, 2 µl, 5 µl
	
	

	25.
	Marts
	Mikrodozators
	Finnpipette

1-10 ml
	1 kanāls 1 tilpums: 10 ml
	
	

	26.
	Marts
	Mikrodozators
	Eppendorf

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 100 µl, 690 µl, 1000 µl
	
	

	27.
	Marts
	Mikrodozators
	Eppendorf

10-100 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 10 µl, 50 µl, 
100 µl
	
	

	28.
	Marts
	Mikrodozators
	Eppendorf

0,5-10 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 0,5 µl, 5 µl, 10 µl
	
	

	29.
	Marts
	Mikrodozators
	Eppendorf

Multipete plus

100 µl-5 ml
	1 kanāls 1 tilpums: 200 µl
	
	

	30.
	Aprīlis
	Mikrodozators
	Finnpipette

2-20 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 2 µl, 10 µl, 20 µl
	
	

	31.
	Aprīlis
	Daudzkanālu mikrodozators
	Finnpipette

50-300 µl
	8 kanāli 2 tilpumi: 100 µl, 250 µl
	
	

	32.
	Aprīlis
	Daudzkanālu mikrodozators
	Finnpipette

50-300 µl
	8 kanāli 2 tilpumi: 100 µl, 200 µl
	
	

	33.
	Aprīlis
	Mikrodozators
	Finnpipette

100-1000 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 100 µl, 500 µl, 1000 µl
	
	

	34.
	Aprīlis
	Mikrodozators
	Eppendorf

20-200 µl
	1 kanāls 3 tilpumi: 20 µl, 40 µl, 

200 µl
	
	

	
Laboratorijas iekārtu verificēšana un kalibrēšana Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām

	KALIBRĒŠANA

	35.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-1 mg

(0,001-120 g)
	Sākot no 20 mg līdz 100 g
	
	

	36.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-4000

(1-4000 g)
	Sākot no 20 g līdz 4000 g
	
	

	37.
	Maijs
	Autoklāvs
	IBROMATIC
	1 punkts

+1210C
	
	

	VERIFICĒŠANA

	38.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	39.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	40.
	Februāris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-3000

(1-3000 g)
	
	
	

	41.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	42.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	ACCULAB

V-200

(0,01-200 g)
	
	
	

	43.
	Novembris
	Neautomātiskie elektroniskie svari
	KERN

EW 6000-1M

(0,1-6000 g)
	
	
	

	
	Summa Ls bez PVN
	

	
	PVN 21%
	

	
	KOPĀ
	


