**1. Pārbaudes lapa operatoriem, kuri veic darbības ar zobārstniecības rentgeniekārtām**

**(ieskaitot koniskā staru kūļa datortomogrāfu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **FAKTU KONSTATĀCIJA** |  | **PAPILDINFORMĀCIJA** |
| **Telpas** | | | |
| 1. | Darbības veiktas atbilstoši telpu plāniem | ir nav |  |
| 2. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | ir nav |  |
| **Darbu vadītājs** | | | |
| 3. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 4. | Darbu vadītājam spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts | ir nav |  |
| 5. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 6. | Darbu vadītājs ir tieši iesaistīts darbību veikšanā ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| **Darbinieki** | | | |
| 7. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | ir nav |  |
| 8. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | ir nav |  |
| 9. | Darbiniekiem spēkā esoši ārstniecības personu sertifikāti | ir nav |  |
| 10. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 11. | Darbinieku individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | ir nav |  |
| 12. | Darbinieku saņemto dozu uzskaite veikta un darbinieki ar saņemtajām dozām ir iepazīstināti | ir nav |  |
| 13. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā ir zemākas par kategorijai noteikto limitu | ir nav |  |
| **Individuālie aizsarglīdzekļi** | | | |
| 14. | Individuālie aizsarglīdzekļi pacientu aizsardzībai | ir nav |  |
| 15. | Individuālie aizsarglīdzekļi testēti | ir nav |  |
| **Iekārtu pārbaudes** | | | |
| 16. | Iekārtu tehnisko parametru novērtēšana veikta | ir nav |  |
| 17. | Iekārtu elektrodrošības pārbaudes veiktas | ir nav |  |
| 18. | Darba vietas monitorings veikts | ir nav |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma** | | | |
| 19. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma saskaņota ar VVD RDC un aktualizēta | ir nav |  |
| **Instrukcija** | | | |
| 20. | Instrukcija radiācijas drošībā | ir nav |  |
| 21. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem (ne retāk kā reizi gadā) | ir nav |  |
| **Pacienta saņemto dozu uzskaite** | | | |
| 22. | Pacientu saņemto dozu uzskaite | ir nav |  |
| 23. | Reģistrēti izmeklējuma parametri, lai varētu aprēķināt pacienta saņemto dozu | ir nav |  |
| **24., 25., 26. jautājumi attiecībā uz koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtām** | | | |
| 24. | Pacientu saņemto dozu analīze | ir nav |  |
| 25. | Veikta nosūtījumu izvērtēšana izmeklējumiem | ir nav |  |
| 26. | Izstrādātas indikācijas, pie kurām tiek veikts nosūtījums | ir nav |  |
| 27. | Sievietes reproduktīvā vecumā apliecinājušas grūtniecības neesamību | ir nav |  |
| 28. | Darbinieku apmācība ar koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtu | ir nav |  |
| **Citas prasības** | | | |
| 29. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts | ir nav |  |