**operatoriem, kuri veic darbības ar zobārstniecības rentgeniekārtām**

**(ieskaitot koniskā staru kūļa datortomogrāfu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **FAKTU KONSTATĀCIJA** |  | **PAPILDINFORMĀCIJA** |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē/reģistrācijas apliecībā norādītajam | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Telpas** |
| 2. | Veicamās darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 3. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Darbu vadītājs** |
| 4. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 5. | Darbu vadītājam ir spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 6. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 7. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Darbinieki** |
| 8. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 9. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 10. | Darbiniekiem ir spēkā esoši ārstniecības personu sertifikāti | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 11. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 12. | Darbinieku individuālo dozimetru maiņa tiek veikta atbilstoši kategorijai | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 13. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem  | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 14. | Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 15. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Individuālie aizsarglīdzekļi** |
| 16. | Individuālie aizsarglīdzekļi tiek izmantoti pacientu aizsardzībai | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 17. | Individuālie aizsarglīdzekļi ir testēti | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Iekārtu pārbaudes** |
| 18. | Iekārtu tehnisko parametru novērtēšana ir veikta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 19. | Iekārtu elektrodrošības pārbaudes ir veiktas | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 20. | Darba vietas monitorings ir veikts | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma** |
| 21. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma ir aktuāla un saskaņota ar VVD RDC  | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Instrukcija** |
| 22. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 23. | Instruktāžas radiācijas drošībā tiek veiktas darbiniekiem ne retāk kā vienu reizi gadā | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Pacienta saņemto dozu uzskaite** |
| 24. | Pacientu saņemto dozu uzskaite tiek veikta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 25. | Tiek reģistrēti izmeklējuma parametri, lai varētu aprēķināt pacienta saņemto dozu | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **26., 27., 28., 29. un 30.jautājums attiecībā uz koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtām** |
| 26. | Pacientu saņemto dozu analīze tiek veikta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 27. | Indikācijas, pie kurām tiek veikti izmeklējumi, ir izstrādātas | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 28. | Nosūtījumu izvērtēšana tiek veikta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 29. | Sievietes reproduktīvā vecumā parakstās par grūtniecības neesamību pirms izmeklējumiem | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 30. | Veikta darbinieku apmācība ar koniskā staru kūļa datortomogrāfijas iekārtu | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| **Citas prasības** |
| 31. | Jonizējošā starojuma avotu aizsardzība tiek nodrošināta | [ ]  jā[ ]  nē |  |
| 32. | Iesniegts operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu | [ ]  jā[ ]  nē |  |