operatoriem, kuri veic darbības ar brahiterapijas iekārtu

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
| 2. | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
| 3. | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
| 4. | Ierobežota piekļuve nepiederošām personām kontroles zonā | jā nē |  |
| 5. | Durvju drošības slēdži ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 6. | Procedūras telpā gamma starojuma mērījumi nodrošināti, mērīšanas iekārtas ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 7. | Iespēja darbiniekiem redzēt pacientu ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 8. | Iespēja dzirdēt pacientu ir darba kārtībā | jā nē |  |
| 9. | Iespēja sarunāties ar pacientu ir darba kārtībā | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
| 10. | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 11. | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 12. | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā ir veikta pēdējo 5 gadu laikā | jā nē |  |
| 13. | Darbu vadītājam veikta speciāla apmācība par brahiterapijas starošanas tehniku | jā nē |  |
| 14. | Darbu vadītājam pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši prasībām | jā nē |  |
| 15. | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
| 16. | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| 17. | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
| 18. | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
| 19. | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
| 20. | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
| 21. | Darbinieku izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
| 22. | Darbiniekiem veikta speciāla apmācība par lietošanā esošo lineāro paātrinātāju starošanas tehniku teorētisko un praktisko apgūšanu | jā nē |  |
| 23. | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 24. | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
| 25. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
| 26. | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
| 27. | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
| 28. | Medicīnas fiziķu skaits atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.482 noteiktajām medicīnas fiziķu darba slodzēm | jā nē |  |
| Iekārtu pārbaudes |  |  |  |
| 29. | Iekārtas tehnisko parametru novērtēšana ir veikta (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.482 3.pielikuma 2.tabulai) | jā nē |  |
| 30. | Iekārtas elektrodrošības pārbaude ir veikta | jā nē |  |
| 31. | Darba vietas monitorings ir veikts | jā nē |  |
| 32. | Iekārtu tehnisko parametru kvalitātes kontroles mērījumi tiek veikti (atbilstoši kvalitātes kontroles procedūrai) | jā nē |  |
| 33. | Iekārtu tehniskās apkopes tiek veiktas apkopes | jā nē |  |
| 34. | Avota (Ir-192) saņemšana tiek veikta atbilstoši radiācijas drošības prasībām (avota saņemšanā iesaistīto personu konkrētās veicamās darbības) | jā nē |  |
| 35. | Avots (Ir-192) pēc nomaiņas tiek nosūtīts atpakaļ ražotājam | jā nē |  |
| 36. | Avota (Ir-192) kalibrēšana tiek veikta | jā nē |  |
| 37. | Darbiniekiem ir pieejams avārijas komplekts ārkārtas situācijām | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
| 38. | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma ir aktuāla, un saskaņota ar VVD RDC | jā nē |  |
| Radiācijas drošības instruktāža |  |  |  |
| 39. | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
| 40. | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Terapijas veikšana |  |  |  |
| 41. | Pacientu identifikācija tiek veikta | jā nē |  |
| 42. | Pacientu pozicionēšanu darbinieki veic saskaņā ar apstiprināto kārtību, nodrošinot ārsta, radiologa asistenta un medicīnas fiziķa iesaisti nepieciešamā apjomā | jā nē |  |
| 43. | Terapeitiskā manipulācijā katram pacientam medicīnas fiziķis vai fizikas tehniķis sagatavo medicīniskās apstarošanas plānu, kuru pārbauda cits medicīnas fiziķis vai medicīnas fizikas eksperts | jā nē |  |
| 44. | Medicīniskās apstarošanas plānu apstiprina radiologs terapeits | jā nē |  |
| 45. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama kopējā jonizējošā starojuma doza medicīniskās apstarošanas objektā, apkārtējos audos un pret jonizējošo starojumu jutīgajos orgānos | jā nē |  |
| 46. | Medicīniskās apstarošanas plānā skaidri redzama medicīniskās apstarošanas topogrāfiskā shēma | jā nē |  |
| 47. | Terapijas plāns tiek verificēts | jā nē |  |
| 48. | Pēc avota ievietošanas tiek verificēta tā atrašanās pareizajā pozīcijā, katrā apstarošanas reizē | jā nē |  |
| Klīniskais audits |  |  |  |
| 49. | Klīniskais audits veikts pēdējo piecu gadu laikā (veiktie pasākumi, iekšējs vai ārējs audits, ārējā audita veicēji) | jā nē |  |
| Iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas sistēma |  |  |  |
| 50. | Izveidota iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas sistēma | jā nē |  |
| 51. | Kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai ir izstrādāti un tiek izmantoti | jā nē |  |
| 52. | Starptautiskā SAFRON sistēma tiek izmantota | jā nē |  |
| 53. | Pacienti tiek informēti par negadījumu un instruēti par turpmāko rīcību | jā nē |  |
| 54. | Notikušie neplānotās apstarošanas vai radiācijas negadījumi tiek analizēti | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
| 55. | Operatora rīcībā ir radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
| 56. | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
| 57. | Mēriekārta ir kalibrēta atbilstošai starojuma enerģijai | jā nē |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| 58. | Jonizējošā starojuma avotu fiziskā aizsardzība tiek nodrošināta | jā nē |  |
| 59. | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |
| 60. | Rīcības plāns radiācijas avārijām ir aktuāls un saskaņots | ir nav |  |
| 61. | Darbinieku apmācība radiācijas avārijām ir nodrošināta | jā nē |  |
| 62. | Civiltiesiskā apdrošināšana ir veikta | ir nav |  |

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumi Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"

SAFRON – Starptautiskās atomenerģijas aģentūras brīvprātīgā ziņošanas sistēma par radioterapijas incidentiem attiecībā uz onkoloģijas pacientiem