OPERATORIEM, KURI VEIC RADIOFARMPREPARĀTU RAŽOŠANU

| Nr. | FAKTU KONSTATĀCIJA |  | PAPILDINFORMĀCIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbības tiek veiktas atbilstoši licencē norādītajam | jā nē |  |
| Telpas |  |  |  |
|  | Darbības tiek veiktas atbilstoši telpu plānam | jā nē |  |
|  | Radiācijas brīdinājuma zīmes izvietotas pie kontroles un pārraudzības zonām | jā nē |  |
|  | Kontroles un pārraudzības zonas fiziski atdalītas | jā nē |  |
|  | Ražošanas telpu patstāvīgais radiācijas monitorings tiek nodrošināts | jā nē |  |
|  | Nodrošināts monitoringa sistēmas audiosignāls, gadījumos, kad tiek, pārsniegti sistēmas uzstādītie drošības līmeņi | jā nē |  |
|  | Monitoringa sistēmas mērījuma rezultāti tiešsaistes režīmā ir pieejami tūlītējai izvērtēšanai un reaģēšanai | jā nē |  |
|  | Personāla un RFP plūsmas ir noformulētas un tās nepārklājas | jā nē |  |
|  | Nodrošināta ierobežota piekļuve nepiederošām personām kontroles zonā | jā nē |  |
|  | Pie izejas no kontroles zonas nodrošināta darbinieku radiometriskā kontrole ar rokas/kāju monitoru | jā nē |  |
|  | Nodrošinātas personāla dezaktivācijas iespējas – ierīkota avārijas dušas telpa | jā nē |  |
|  | Vizuālie (gaismas) un audio brīdinājuma signāli par radiācijas līmeni ir darba kārtībā | jā nē |  |
|  | Ciklotrona vadības operatoram nodrošināts vizuālais un audio kontakts ar personām, kas atrodas kontroles zonā ražošanas procesā | jā nē |  |
|  | Telpas nodrošinātas ar papildus elektroapgādi un evakuācijas iespējām neradot papildus draudus darbiniekiem avāriju situāciju gadījumā | jā nē |  |
|  | Darba vietas monitorings tiek veikts atbilstoši izstrādātajai monitoringa programmai un ar atbilstošu regularitāti | jā nē |  |
|  | Darba vietas monitoringa rezultāti tiek protokolēti | jā nē |  |
| Ciklotrons & ciklotrona bunkurs |  |  |  |
|  | Vizuālie (gaismas) un audio brīdinājuma signāli par ciklotrona darbību ciklotrona vadības telpā ir darba kārtībā | jā nē |  |
|  | Sistēma drošai ciklotrona bunkura durvju aizvēršanai ir darba kārtībā | jā nē |  |
|  | Ciklotrona darbības automātiskā atslēgšanas vai darbības bloķēšana sistēma neautorizētu durvju atvēršanas vai atvērtu durvju gadījumā ir darba kārtībā | jā nē |  |
|  | Nodrošināta ciklotrona avārijas izslēgšanas iespēja (avārijas poga) ciklotrona operatora telpā un bunkurā | jā nē |  |
|  | Durvju atvēršanas mehānisms (manuālā atvēršana) avārijas gadījumiem ir darba kārtībā | jā nē |  |
|  | Ciklotrona darbības laikā nodrošināta nepārtraukta indikācija uz vadības pults par jonizējošā starojuma ģenerāciju | jā nē |  |
|  | Ciklotrona bunkura ekranēšana tiek kontrolēta (pie visiem licencē norādītajiem starošanas veidiem; staru kūlis, mērķu apstarošana) | jā nē |  |
|  | Ciklotrona un ar to saistīto iekārtu tehniskās apkopes tiek veiktas | jā nē |  |
|  | Izstrādāta ciklotrona tehnisko parametru kvalitātes kontroles procedūra | jā nē |  |
|  | Ciklotrona darbības parametri tiek fiksēti katrā tā darbības ciklā | jā nē |  |
| Ģeneratori & radioaktīvās vielas (RV) ražošanai |  |  |  |
|  | Tiek veikta RV ievešana/ saņemšana no importētāja un to izmantošana RFP ražošanā | jā nē |  |
|  | RV uzglabāšana tiek nodrošināta atbilstoši radiācijas drošības prasībām | jā nē |  |
|  | RV ir atbilstoši marķētas un iepakotas | jā nē |  |
|  | Lietotājam ir pieejama RV dokumentācija – pase, specifikācija, izmantošanas instrukcija | jā nē |  |
|  | Pēc RV izmantošanas, atlikumi tiek, uzglabāti drošā veidā līdz to sabrukšanai, vai nodošanai Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” | jā nē |  |
|  | Tiek veikta ģeneratoru ievešana / saņemšana no importētāja un to izmantošana RFP ražošanā | jā nē |  |
|  | Izlietotie ģeneratori tiek nosūtīti atpakaļ ražotājam | jā nē |  |
|  | Izlietotie ģeneratori tiks nodoti apglabāšanai Radioaktīvo atkritumu glabātavā „Radons” | jā nē |  |
|  | Netiek veikta ģeneratora izmantošana pēc ražotāja noteiktā droša izmantošanas laika | jā nē |  |
|  | Ģeneratori ir atbilstoši iepakoti un marķēti | jā nē |  |
|  | Lietotājam ir pieejama ģeneratora tehniskā informācija un avota pase | jā nē |  |
|  | Ģeneratoru uzglabāšana tiek nodrošināta atbilstoši radiācijas drošības prasībām | jā nē |  |
| Darbu vadītājs |  |  |  |
|  | Rīkojums par darbu vadītāju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
|  | Darbu vadītāja iegūtā izglītība atbilst prasībām | jā nē |  |
|  | Darbu vadītājam pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā ir veikta pēdējo 5 gadu laikā | jā nē |  |
|  | Darbu vadītājam ir pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši prasībām | jā nē |  |
|  | Darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
| Darbinieki |  |  |  |
|  | Darbinieki norīkoti darbam ar jonizējošā starojuma avotiem | jā nē |  |
|  | Veikts izvērtējums darbinieku iedalīšanai kategorijās | jā nē |  |
|  | Darbinieki iedalīti A kategorijā | jā nē |  |
|  | Darbinieki iedalīti B kategorijā | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem pēcdiploma apmācība radiācijas drošībā veikta pēdējo piecu gadu laikā | jā nē |  |
|  | Darbinieku izglītība atbilst prasībām, un veikta specializētā apmācība atbilstoši darba specifikai | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem obligātā veselības pārbaude veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem tiek izmantoti ķermeņa dozimetri | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem tiek izmantoti aproces un/vai gredzena dozimetri | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem tiek izmantoti acs dozimetri | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem tiek izmantoti elektroniskie dozimetri | jā nē |  |
|  | Tiek nodrošināta elektronisko dozimetru mērījumu rezultātu uzskaite un protokolēšana | jā nē |  |
|  | Individuālo dozimetru maiņa veikta atbilstoši kategorijai | jā nē |  |
|  | Individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņas ir visiem darbiniekiem | jā nē |  |
|  | Darbinieki tiek iepazīstināti un izsniegtas izziņas par saņemtajām dozām noteiktā laika periodā, ja darbiniekam šī nav pamatdarba vieta | jā nē |  |
|  | Individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu regulāra aizpildīšana tiek veikta | jā nē |  |
|  | Darbinieku saņemtās dozas pēdējā gada laikā nepārsniedz kategorijai noteikto limitu | jā nē |  |
|  | Darbinieki nodrošināti ar maiņas apģērbu un apaviem uzturoties kontroles zonā | jā nē |  |
|  | Darbinieki nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem avāriju situāciju gadījumā (cimdi, priekšauti, brilles) | jā nē |  |
|  | Darbinieki ir apmācīti radiācijas mēriekārtu izmantošanā | jā nē |  |
|  | Darbiniekiem regulāri tiek veiktas apmācības (tai skaitā praktiskās) radiācijas avāriju vai incidentu situācijām | jā nē |  |
| Papildus radiācijas drošības pasākumu nodrošināšana |  |  |  |
|  | Sistēmas radioaktīvo gāzu uzkrāšanai no ražošanas procesa ir nodrošināta (gaisa kompresijas sistēma – ACS) | jā nē |  |
|  | Nodrošināti mērījumi radioaktīvo vielu noteikšanai gaisā un ventilācijas sistēmas izmešos | jā nē |  |
|  | Izveidota ciklotrona dzesēšanas šķidruma avārijas noplūdes savākšanas sistēma | jā nē |  |
|  | Ražošanas iekārtu tehnisko parametru kvalitātes kontroles mērījumi tiek veikti (atbilstoši iekšējām kvalitātes kontroles procedūrām) | jā nē |  |
| Telpu dezaktivācijas nodrošinājums |  |  |  |
|  | Tiek veikta regulāra virsmu radioaktīvā piesārņojuma kontrole, mērījumi tiek fiksēti | jā nē |  |
|  | Virsmas ir viegli dezaktivējamas (ieskaitot bojājumu neesamība uz virsmām) | jā nē |  |
|  | Ir pieejams dezaktivācijas (avārijas) komplekts, nodrošināta instrukcija tā lietošanai | jā nē |  |
|  | Veikti pasākumi attiecībā uz telpu uzkopšanā iesaistīto darbinieku radiācijas aizsardzību (piem., instruktāžas, dozimetri ar iestādītu brīdinājuma signālu) | jā nē |  |
|  | Atsevišķi tīrīšanas līdzekļi telpu uzkopšanai ir pieejami | jā nē |  |
| Radiācijas mēriekārtas |  |  |  |
|  | Operatora rīcībā ir atbilstošas radiācijas mēriekārtas | jā nē |  |
|  | Radiācijas mēriekārtu kalibrēšana ir veikta | jā nē |  |
|  | Izstrādātas instrukcijas attiecībā uz mēriekārtu lietošanu | jā nē |  |
|  | Dozu kalibratora kalibrēšana ir veikta atbilstoši ražotāja prasībām | jā nē |  |
|  | Dozu kalibratoru ikdienas pārbaudes tiek veiktas, rezultāti tiek fiksēti | jā nē |  |
|  | Automātiskās monitoringa sistēmas testēšana veikta | jā nē |  |
|  | Roku/kāju/ķermeņa radioaktīvās nosmērētības kontroles iekārtai testēšana veikta | jā nē |  |
|  | Kontrolavotu izmantošana iekārtu testēšanā tiek nodrošināta | jā nē |  |
|  | Kontrolavotu uzglabāšana tiek nodrošināta atbilstoši radiācijas drošības prasībām | jā nē |  |
| Radiofarmaceitiskie preparāti (RFP) |  |  |  |
|  | RFP fasēšana tiek veikta drošā veidā (automātiski, ar distances iekārtām) | jā nē |  |
|  | Safasētie RFP tiek marķēti, un nodrošināta to izvietošana transporta konteinerā | jā nē |  |
|  | Tiek veikta konteinera virsmu nosmērētības kontrole un starojuma dozas noteikšana 1 metra attālumā no transporta iepakojuma | jā nē |  |
|  | Radioaktīvo vielu pārvietošana kontroles zonā tiek veikta droši | jā nē |  |
|  | Izstrādāta procedūra RFP nosūtīšanai ārējam pasūtītājam | jā nē |  |
|  | RFP iepakošana, marķēšana un transportēšana ārējam pasūtītājam tiek veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.307 | jā nē |  |
|  | Tiek nodrošināta safasēto RFP droša uzglabāšana līdz nodošanai ārējam pasūtītājam vai transportēšanai | jā nē |  |
|  | RFP ražošanas procesā tiek nodrošināta kvalitātes kontrole | jā nē |  |
|  | Kvalitātes kontroles parauga nodošana testēšanai tiek veikta drošā veidā un ir atbilstoši marķēts | jā nē |  |
| Radioaktīvie atkritumi |  |  |  |
|  | Radioaktīvo atkritumu uzskaite tiek veikta (daudzums, agregātstāvoklis, radioaktivitāte, radionuklīds, glabāšanas vieta) | jā nē |  |
|  | Izstrādāta procedūra radioaktīvo materiālu savākšanai un šķirošanai | jā nē |  |
|  | Radioaktīvo atkritumu uzglabāšana tiek veikta drošā veidā | jā nē |  |
|  | Radioaktīvie atkritumi uzglabāšanas laikā ir marķēti un identificējami | jā nē |  |
|  | Radioaktīvo atkritumi tiek glabāti sašķiroti pēc radionuklīdu pussabrukšanas perioda | jā nē |  |
|  | Tiek veikta radioaktīvo materiālu radiometriskā kontrole pirms ievietošanas sabrukšanai un pēc sabrukšanas glabāšanas vai nodošanas RAG “Radons”, mērījumi tiek protokolēti | jā nē |  |
| Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma |  |  |  |
|  | Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programma ir aktuāla un saskaņota ar RDC | jā nē |  |
| Instrukcija |  |  |  |
|  | Instrukcija radiācijas drošībā ir izstrādāta, apstiprināta un atbilst faktiskai situācijai | jā nē |  |
|  | Instruktāžas radiācijas drošībā darbiniekiem tiek veiktas ne retāk kā reizi gadā | jā nē |  |
| Neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumi |  |  |  |
|  | Izveidota iekšējā neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu ziņošanas sistēma | jā nē |  |
|  | Izstrādāti un tiek izmantoti kritēriji neplānotas apstarošanas vai radiācijas negadījumu reģistrēšanai | jā nē |  |
|  | Tiek analizēti notikušie neplānotās apstarošanas vai radiācijas negadījumi | jā nē |  |
| Cita informācija |  |  |  |
|  | Plāns sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā ir izstrādāts un aktuāli | jā nē |  |
|  | Veikta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | jā nē |  |
|  | Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības tiek nodrošinātas | jā nē |  |
|  | Operatora ikgadējais pārskats par iepriekšējo gadu ir iesniegts | jā nē |  |